## Slide 1
Особенности классификации и выбора процедур оценки характеристик отдельных элементов испытательных систем тестирования помехоустойчивости

## Slide 2: Определения
«Испытательное оборудование — средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний»;
«Средство измерений — техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени».

## Slide 3: Оборудование

## Slide 4: Испытательные системы

## Slide 5: Схема калибровки испытательной системы по ГОСТ IEC 61000 4-3

## Slide 6: Измерительное оборудование

## Slide 7: Спасибо за внимание